## 封-2 招标控制价
封-2 | 万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 34945.48
|  | (大写): | 叁万肆仟玖佰肆拾伍元肆角捌分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1114.4
(大写): |  |  |  | 壹仟壹佰壹拾肆元肆角
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 28857.18
1.1 | 前端设备 | 7858.8
1.2 | 存储及管理中心设备 | 11789.95
1.3 | 线材 | 9208.43
2 | 措施项目费 | 1922.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1114.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 965.64 |  | －
5 | 税金 | 3199.95 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 34,945.48
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 1922.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1114.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 114.71
措施项目费合计=1+2 |  | 1922.71

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
前端设备
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008001 | 1T 400万AI外筒型摄像机 | [项目特征] 1.名称:1T 400万AI外筒型摄像机 2.型号:D2140-10-I-P 3.技术参数:芯片Hi3516E V300，基础参数，图像传感器，1/2.7" 400万像素逐行扫描CMOS，内存DDR30.125GB，Flash128MB，有效图像尺寸2688(H)*1520(V)，最低照度，彩色：0.005Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)，黑白：0.0025Lux (F1.2，AGC ON，1/30快门)，日夜模式，自动（ICR）/彩色/黑白，快门速度，1/3s ~1/68250s，增益控制，自动/手动，宽动态范围，120dB，背光补偿，支持，白平衡，自动/手动/自动跟踪/一键触发，强光抑制，支持，电子透雾，自动/手动/关闭，数字降噪，2D/3D降噪，镜头&补光，焦距，3.6mm，最大光圈，F1.6，镜头视角，水平：91.09°；垂直：48.18°，光圈类型，固定光圈，红外补光距离，30m，功能 视频压缩格式，H.265/H.264/MJPEG，最大分辨率，2560×1440，帧率，400W 25fps，小于400W的分辨率30/25fps可设置，视频码率，512Kbps ~4Mbps，多路编码，双码流，智能编码，Extra265/264，前端接入协议，28181，SDK(私有协议)，网络协议，TCP，UDP，IPv4，DHCP，ICMP，IGMP，HTTPS，RTP，RTSP，RTCP，ARP， | 台 | 12 |  | 654.9 | 7858.8
本页小计 | [7 empty] | 7858.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
SSL，NTP，802.1x，安全模式，用户名和密码认证、支持802.1x、HTTPS安全访问，告警联动，告警源：移动侦测告警/遮挡告警，接口，网络接口，1个RJ45以太网口，支持10M/100M自适应，一般规格，电源，DC12V，PoE(IEEE 802.3af)，功耗，最大功耗5.5 W，典型功耗1.9 W，工作温度，-30℃~ 55℃， 工作湿度，5%~95% (无冷凝），防雷等级，4kV，防护等级，IP67，重量，设备0.94 kg，包装0.84 kg，尺寸，设备108×91×210mm，包装296×141×117mm。 4.安装方式:壁装 5.支架参数:1.监控专用支架； 2.适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 3.材料 铝合金； 4.调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°； 5.可配竖杆装支架。 6.支架型号:DH-PFB120WS [工作内容] 1.本体、支架安装 2.单体调试
存储及管理中心设备
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030501004001 | 16路2盘位网络视频录像机 | [项目特征] 1.名称:16路2盘位网络视频录像机 2.型号:NVR800-A02 3.技术参数:1·网络视频输入 64路，接入能力400Mbps。2·视频转发 转发能力400Mbps。3·回放下载 回放能力128Mbps。4·解码性能 8MP（4K）：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP（1080P）：16路30帧/秒。5·预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/16/17/19/20/22/25/32/64画面。6·处理器 32位多核高性能处理器。7·内存 16Gbit（ DDR3）。8·磁盘数量 16盘位。9·磁盘接口 SATA3.0。10·硬盘类型 每个接口最大容量支持8TB。11·录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像。12·录像回放 多路同步回放：支持16路 多倍速回放：支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作, 帧进播放。13·查询方式 按时间、录像类型、AI事件查询。14·下载方式 批量下载、分段下载。15·视频格式 H.264\H.265。16·音频格式 G.711a\G.711u。17·名单库总容量 50000。18·动态抓拍库总容量 最大100G空间，满覆盖，大小图300K，最大33万，大小 | 台 | 1 |  | 1073.74 | 1073.74
本页小计 | [7 empty] | 1073.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 1073.74
图200K，最大50万。19·HDMI 1个HDMI1.4，分辨率：1024*768, 1280*720,1280*1024, 1440*900, 1920*1080,2560*1440,3840*2160。20·VGA 1个VGA接口，分辨率：1024*768, 1280*720,1280*1024, 1440*900, 1920*1080。★21·行为分析 具有行为分析智能功能（入侵检测、越线检测、区域入侵检测、区域离开检测、徘徊检测、快速移动检测） （提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商鲜章）。★22·态势分析 具有态势分析智能功能（过线统计、排队长度、人群密度、热度图） （提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商鲜章）。★23·人脸抓拍/人脸识别 具有人脸抓拍/识别功能（人脸参数、口罩识别） （提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商鲜章）。★24·普通智能 具有普通智能功能（声音诊断、遮挡告警、移动侦测） （提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商鲜章）。25·第三方算法 支持第三方算法（高空抛物、抽烟识别等定制算法）。★26·智能应用闭环 支持人脸考勤、回头客分析、客群数据分析 （提供公安部检验报告证明并加盖制造厂商鲜章）。27·智能1拖3 支持端边协同，智能算力共享，相机智能一拖三 。28·网络协议 TCP（
本页小计 | [7 empty] | 1073.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 1073.74
可靠传输）、 UDP（传输协议）、 RTP(数据协议)、RTSP（实时传输协议）、HTTP（超文本传输）、DNS（域名解析服务）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SMTP（邮件服务）、DHCP（自动获取IP地址）。29·设备接入 支持HUAWEI SDK、ONVIF标准。30·云服务 提供接入云服务，支持手机APP远程访问。31·WEB访问 兼容IE9/10/11。32·管理方式 支持B/S、本地人机管理方式。33·日志下载 系统支持操作日志、系统日志、告警日志、参数修改日志、录像日志，智能日志检查，存储日志。34·网络接口 2*100/1000M以太网口， 双网口。35·USB接口 3*USB接口（前置1*USB2.0，后置1*USB2.0,后置1*USB3.0）。36·音频输入 1路，RCA接口。37·音频输出 1路，RCA接口。38·告警接口 16路告警输入，4路告警输出。39·工作温度 0℃~45℃。40·工作湿度 20%～90%。41·功耗（不含硬盘） ≤16W。42·电源 输入：AC100~240V/47~63Hz；输出1:DC+12V/5A peak 6A；输出2:DC+52V/2.5A/。43·机箱 1.5U。44·重量（不含硬盘） 3.4kg。45·中国 CCC、CQC、航空运输。46·
本页小计 | [7 empty] | 1073.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
海外 RoHS、WEEE、CB认证、多国商检（需提供制造厂商售后服务承诺函并加盖制造厂商鲜章）。 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
2 | 030507014001 | 监控系统专用监视器 | [项目特征] 1.名称:监控系统专用监视器 2.类别:22寸监 视器 3.规格:边框：三边12.6 mm；亮度：180cd/m2；分辨率：1920×1080； 输入：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1、USB×1； 输出：内置喇叭； [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 632.3 | 632.3
3 | 030502005001 | HDMI 2.0高清专用线 | [项目特征] 1.名称:HDMI 2.0高清专用线 2.规格:14+1接口P针镀金 1080P [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 5 |  | 10.93 | 54.65
本页小计 | [7 empty] | 686.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030501004002 | 监控专用硬盘企业盘8T | [项目特征] 1.名称:监控专用硬盘企业盘8T 2.型号:VCN500-DSK-E8T 3.技术参数:1.硬盘容量：8TB 2.接口类型：SAS 3.接口速率：6Gb/s 4.缓存：256MB 5.盘体尺寸：3.5英寸 6.性能参数 转速：7200转/分 平均寻道时间：4.16ms 平均无故障时间：200万小时 7.环境参数 工作功耗：12W 闲置功耗：8.5W 8.其它参数 硬盘尺寸：147×101.85×26.1mm 硬盘重量：780g 其它性能 最高可持续传输率：249MB/s [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 块 | 2 |  | 1800.65 | 3601.3
5 | 030501012001 | 4口POE千兆交换机 | [项目特征] 1.名称:4口POE千兆交换机 2.规格:4个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中4个口支持PoE/PoE+供电 3.型号:S100-4P1T [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 6 |  | 842.28 | 5053.68
本页小计 | [7 empty] | 8654.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030501012002 | 8口POE千兆交换机 | [项目特征] 1.名称:8口POE千兆交换机 2.规格:4个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口，其中4个口支持PoE/PoE+供电 3.型号:S100-8P1S [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 1374.28 | 1374.28
线材
1 | 030502005002 | UTP-5国标网线 | [项目特征] 1.名称:UTP-5国标网线 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 |  | 5.24 | 1572
2 | 030501010001 | 光纤收发器 | [项目特征] 1.名称:光纤收发器 2.类别:千兆光纤收发器 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 对 | 5 |  | 114.84 | 574.2
3 | 030502007001 | 12芯室外2*1.0复合光缆 | [项目特征] 1.名称:12芯室外2*1.0复合光缆 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 500 |  | 7.91 | 3955
本页小计 | [7 empty] | 7475.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030502014001 | 光纤耦合器 | [项目特征] 1.方法:光纤耦合器 2.模式:单模 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 20 |  | 6.5 | 130
5 | 030502009001 | 光纤跳线 | [项目特征] 1.名称:光纤跳线 2.规格:SC-SC [工作内容] 1.插接跳线 2.整理跳线 | 条 | 20 |  | 8.12 | 162.4
6 | 030502015001 | 光缆终端盒4口 | [项目特征] 1.名称:光缆终端盒4口 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 4 |  | 101.35 | 405.4
7 | 030502015002 | 光缆终端盒24口 | [项目特征] 1.名称:光缆终端盒24口 [工作内容] 1.接续 2.测试 | 个 | 1 |  | 127.78 | 127.78
8 | 030502012001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:插座 2.类别:八孔有线 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 4 |  | 49.99 | 199.96
本页小计 | [7 empty] | 1025.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030502013001 | 水晶头 | [项目特征] 1.名称:水晶头 2.类别:国标5类 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 颗 | 40 |  | 0.5 | 20
10 | 030502012002 | 无线插板 | [项目特征] 1.名称:无线插板 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 6 |  | 25 | 150
11 | 030502003001 | 防水箱 | [项目特征] 1.名称:防水箱 2.规格:国优400*280*120 [工作内容] 1.本体安装 2.底盒安装 | 个 | 5 |  | 346.03 | 1730.15
12 | 041001001001 | 路面开槽 | [项目特征] 1.材质:沥青路面 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 2.4 |  | 8.42 | 20.21
13 | 040203006001 | 路面恢复 | [项目特征] 1.沥青品种:同原路面 2.厚度:50mm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 2.4 |  | 67.22 | 161.33
本页小计 | [7 empty] | 2081.69
合 计 | [7 empty] | 28857.18

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 693.6
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 1114.4
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 114.71
合 计 |  |  |  |  | 1922.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：万丰一村小区监控设备采购安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 965.64
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3199.95
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2857.1
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 342.85
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4165.59